**福建省政府采购**

**货物和服务项目**

**公开招标文件**

 **项目名称：上杭县医院整体搬迁建设项目电梯设备采购及安装 （重新采购）**

**备案编号：**

**招标编号：**

                        **采购人：** **上杭县医院**

**代理机构：福建紫金监理咨询有限公司**

**2019年03月**

**第一章   投标邀请**

福建紫金监理咨询有限公司采用公开招标方式组织上杭县医院整体搬迁项目电梯设备采购及安装（重新采购）（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

1、备案编号： 。

2、招标编号： 。

3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。
  4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

5、需要落实的政府采购政策：本项目不接受进口产品，适用于（合同包1）。节能产品，适用于（合同包1），按照第24 期节能清单执行。环境标志产品，适用于（合同包1），按照第22期环境标志清单执行。小型、微型企业，适用于（合同包1）。监狱企业，适用于（合同包1）。促进残疾人就业 ，适用于（合同包1）。信用记录，适用于（合同包1），按照下列规定执行：（1）投标人应在投标截止时间前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“投标人提供的查询结果”），投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。（2）查询结果的审查：①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录（以下简称：“资格审查小组的查询结果”）。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的，以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的（资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档），以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。

6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：
**包：1**

| **明细** | **描述** |
| --- | --- |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 1、（强制类节能产品证明材料，若有，应在此处填写）； 2、（按照政府采购法实施条例第17条除第“（一）-（四）”款外的其他条款规定填写投标人应提交的材料，如：采购人提出特定条件的证明材料、为落实政府采购政策需满足要求的证明材料（强制类）等，若有，应在此处填写）。 ※1上述材料中若有与“具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料”有关的规定及内容在本表b1项下填写，不在此处填写。 ※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 |

6.3是否接受联合体投标：不接受。

**※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。**

7、报名

7.1报名期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

7.2报名期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册会员账号（免费注册）对本项目进行报名(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统报名(即省本级网址/地市分网))，否则**投标将被拒绝。**

8、招标文件的获取

8.1招标文件提供期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

8.2获取地点及方式：报名后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

8.3、招标文件售价：0元。

9、投标截止

9.1投标截止时间：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

9.2投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，同时将**投标人的CA证书**连同**密封的纸质投标文件**送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则**投标将被拒绝。**

10、开标时间及地点：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

11、公告期限

11.1招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

11.2招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与本章第11.1条载明的期限保持一致。

12、采购人：上杭县医院

地址：上杭县北环路383号

联系方法：0597-3813585

13、代理机构：福建紫金监理咨询有限公司

地址：厦门市湖里区翔云三路128号7楼

联系方法：0597-3849299（本项目招标代理机构地址：福建省龙岩市上杭县紫金总部大楼806）
附1：账户信息

|  |
| --- |
| **投标保证金账户** |
| 开户名称：福建紫金监理咨询有限公司 |
| 开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统报名后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。 |
| 银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行，以合同包为单位，自动生成供应商所投合同包的缴交银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投合同包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。 |
| **特别提示** |
| 1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：\*\*\*、合同包：\*\*\*）的投标保证金”。 |

附2：采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 允许进口 | 数量 | 品目号预算 | 合同包预算 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 电梯 | 否 | 1批 | 17000000 |

 | 17000000 | **340000** |

**第二章   投标人须知前附表（表1、2）**

表1

|  |
| --- |
| **特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。** |
| 项号 | 招标文件（第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | **是否组织现场考察或召开开标前答疑会：**否。 |
| 2 | 10.4 | **投标文件的份数：**（1）纸质投标文件：①资格及资信证明部分的正本1份、副本2份，报价部分的正本1份、副本2份，技术商务部分的正本1份、副本2份。②可读介质（光盘或U盘）1份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存1份。（2）电子投标文件：详见表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.5-（2）-③ | **允许散装或活页装订的内容或材料：**（1）投标文件的补充、修改或撤回；（2）其他内容或材料：无 |
| 4 |  10.7-（1） | **是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：**不允许。 |
| 5 | 10.8-（1） | **投标有效期**：投标截止时间起90个日历日。 |
| 6 | 10.10-（2） | **密封及其标记的具体形式：**（1）全部纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则**投标将被拒绝。**（2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，福建紫金监理咨询有限公司不承担责任。（3）其他：投标人应将投标文件资格及资信证明部分、价格部分、技术商务部分和可读介质分别用密封袋密封，其中投标文件资格及资信证明部分正本和全部副本用一个密封袋密封，投标文件价格部分正本和全部副本用一个密封袋密封，投标文件技术商务部分正本和全部副本用另一个密封袋密封，可读介质用另一密封袋密封，总共四个密封袋。并在各密封袋上标明“资格及资信证明部分”或“报价部分”或“技术商务部分”或“可读介质”。 |
| 7 | 12.1 | 本项目推荐合同包1中标候选人数为1家。 |
|   8 |   12.2 | **本项目中标人的确定（以合同包为单位）：**（1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。（2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人：①招标文件规定的方式：无。②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无。③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。（3）本项目确定的中标人家数：①本项目确定合同包1中标人数为1家；②若出现中标候选人符合法定家数但不足本款第①点规定中标人家数情形，则按照中标候选人的实际家数确定中标人。 |
| 9 |  15.1-（2） | **质疑函原件应采用下列方式提交：**现场方式。 |
| 10 |     15.4   | **招标文件的质疑**（1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。（2）质疑时效期间：①在招标文件公告期限内：自招标文件首次下载之日起7个工作日内向福建紫金监理咨询有限公司提出，招标文件公告期限、首次下载之日均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。②在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的期间内：自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内向福建紫金监理咨询有限公司提出，招标文件公告期限、招标文件提供期限均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。**※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。** |
| 11 | 16.1 | **监督管理部门：**上杭县财政局**（仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）**。 |
| 12 | 18.1 | **财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）：**（1）中国政府采购网，网址[http://www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn/)。（2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址[http://cz.fjzfcg.gov.cn](http://cz.fjzfcg.gov.cn/)。**※除招标文件第一章第11.1条规定情形外，若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。** |
| 13 | 19 | **其他事项：****(1)本项目代理服务费由中标人支付。(2)其他：2.1供应商的质疑的提出应符合本招标文件有关质疑的规定及符合《政府采购质疑和投诉办法 》，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。对招标文件提出质疑的，质疑人递交质疑函时还应出具质疑人已在龙岩市政府采购网上已对本项目进行报名的证明文件（体现报名时间），所有质疑函的材料均须加盖投标人单位公章，否则将不被认定为潜在投标人，其质疑将不予受理。 2.2（1）本项目的成交服务费按下列标准以成交价为基准向中标供应商收取，成交服务费按差额定率累进法计算。成交金额（万元） 服务费比率 100以下 1.5％ 100-500** **1.1% 500-1000 0.8% 1000-5000 0.5% 。（2）开标室场地使用费按实际发生费用结算。中标人在领取《中标通知书》前须将本项目成交服务费、场地使用费以银行转账形式缴至福建紫金监理咨询有限公司账户。开票信息发送到以下邮箱:zjjlzhaobiaobu@163.com。 成交服务费、场地使用费缴纳账户名：福建紫金监理咨询有限公司 开户银行：工行上杭支行营业部 账 号：1410030119001984597 。** |
|      备注 | **后有表2，请勿遗漏。** |

表2

|  |
| --- |
| **关于电子招标投标活动的专门规定** |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）招标文件中除下述第（2）、（3）款所述内容外的其他内容及规定适用本项目的电子招标投标活动。（2）将招标文件无的内容**修正为**下列内容：无后适用本项目的电子招标投标活动。（3）将下列内容**增列为**招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准：①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。②关于投标文件：a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则**资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。**b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件**1**份上传至福建省政府采购网上公开信息系统，电子投标文件应与纸质投标文件保持一致，并以电子投标文件为准。电子投标文件的分项报价一览表、纸质投标文件的分项报价一览表、投标客户端的分项报价一览表应保持一致，并以投标客户端的分项报价一览表为准。c.若出现福建省政府采购网上公开信息系统设定的意外情形（如：系统故障等），经本项目监督管理部门同意使用纸质投标文件的，应以纸质投标文件为准。③关于证明材料或资料：a.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但在纸质投标文件正本中应提供原件**（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）**；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。b.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件**（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）。**c.《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》c1投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图）皆可。c2《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则**投标无效。**c3有效期内的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，**均视同有效。**④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”：a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则**投标无效。**c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，**不视为投标无效。**⑤关于投标人的CA证书：a.投标人的CA证书应在投标截止时间前连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则**投标将被拒绝。**b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、招标编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。⑥关于投标截止时间过后a.被福建省政府采购网上公开信息系统判定为投标保证金未提交（即未于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户）的投标人，**投标将被拒绝。**b.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，**其投标无效：**b1不同投标人的电子投标文件被福建省政府采购网上公开信息系统判定为具有相同内部识别码；b2不同投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为从同一单位或个人的账户转出；b3投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为同一合同项下有其他投标人提交的投标保证金b4不同投标人被福建省政府采购网上公开信息系统判定为串通投标的其他情形。⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：报名、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。⑧其他：无。 |

**第三章   投标人须知**

**一、总则**

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

**二、投标人**

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

**三、招标**

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1）福建紫金监理咨询有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，福建紫金监理咨询有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，福建紫金监理咨询有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，福建紫金监理咨询有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，福建紫金监理咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若福建紫金监理咨询有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）**作为招标文件组成部分**，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为福建紫金监理咨询有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福建紫金监理咨询有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为福建紫金监理咨询有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

**四、投标**

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分合同包进行投标。

9.2投标人应对同一个合同包内的所有内容进行完整投标，否则**投标无效**。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则**投标无效**。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则**投标无效**。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则**投标无效**。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则**投标无效**。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，**其投标无效：**

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、投标文件

10.1投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。

**※除本章第10.5条第（2）款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。**

（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福建紫金监理咨询有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致**投标无效。**

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致**投标无效。**

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①投标文件中未载明分包承担主体；

②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则**投标无效**。

（3）根据本次采购活动的需要，福建紫金监理咨询有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福建紫金监理咨询有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则**投标无效**。

（3）提交

①投标人应从其银行账户**（基本存款账户）**按照下列方式：**公对公转账方式**向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：**以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。**

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。

**※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。**

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在福建紫金监理咨询有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日按照下列方式认定：**以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。**

④终止招标的，福建紫金监理咨询有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

**※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。**

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；

⑥投标人违反招标文件第三章第9.4、9.5、9.6条规定之一；

⑦招标文件规定的其他不予退还情形；

⑧中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

**※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。**

10.10投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。

（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。

10.11投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知福建紫金监理咨询有限公司。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，**否则将被拒收。**

**※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。**

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，**投标无效**：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

**五、开标**

11、开标

11.1福建紫金监理咨询有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由福建紫金监理咨询有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。

（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。

**※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一**，**则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向**福建紫金监理咨询有限公司**提出任何疑义或要求（包括质疑）。**

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，福建紫金监理咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

**六、中标与政府采购合同**

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内，福建紫金监理咨询有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

（3）中标公告同时作为福建紫金监理咨询有限公司通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时，福建紫金监理咨询有限公司将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用合同法。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

**七、询问、质疑与投诉**

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向福建紫金监理咨询有限公司提出询问，福建紫金监理咨询有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内一次性提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望福建紫金监理咨询有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料**视为无效**）。
   ⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
   ⑦提出质疑的日期。

**※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。**

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

**八、政府采购政策**

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2节能产品指列入财政部、国家发改委《节能产品政府采购清单》（以下简称：“节能清单”）的产品。环境标志产品指列入财政部、环保部《环境标志产品政府采购清单》（以下简称：“环保清单”）的产品。其中：

（1）节能清单所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品。未列入节能清单的产品，不属于政府强制采购、优先采购的节能产品（以下分别简称：“强制类节能产品”、“优先类节能产品”）范围。节能清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于节能清单的范围。节能清单中的台式计算机产品的性能参数应与节能清单所列性能参数一致，否则不属于节能清单的范围。

（2）环保清单所列产品为政府优先采购产品。未列入环保清单的产品，不属于政府优先采购的环境标志产品范围。环保清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于环保清单的范围。环保清单中的台式计算机产品的性能参数应与环保清单所列性能参数一致，否则不属于环保清单的范围。

（3）对于同时列入节能清单和环保清单的产品，优先于只列入其中一个清单的产品。

（4）在财政部会同上述国家部委调整公布最新一期节能或环保清单通知发布之前已经开展但尚未进入评审环节的采购活动，按照招标文件约定的期数执行。在发布之后开展的采购活动，按照最新一期执行。

17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。

17.4符合财政部、工信部文件（财库[2011]181号）规定的**小型、微型企业**可享受扶持政策（如：预留份额、评审中价格扣除等）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：**“监狱企业”**）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：**“残疾人福利性单位”**）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指同时符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物，视同中型企业。

（2）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（3）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

**※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。**

17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

**九、本项目的有关信息**

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

**十、其他事项**

19、其他事项：详见招标文件第二章。

**第四章   资格审查与评标**

**一、资格审查**

1、开标结束后，由福建紫金监理咨询有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中：由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建紫金监理咨询有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建紫金监理咨询有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

  （1）“投标函”；
  （2）“投标人的资格及资信证明文件”
   ①一般资格证明文件：

| **明细** | **描述** |
| --- | --- |
| 单位负责人授权书（若有） | 1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 营业执照等证明文件 | 1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函） | 1、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。 2、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳税收证明材料 | 1、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳社会保障资金证明材料 | 1、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。2、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有） | 1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明 | 1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 信用记录查询结果 | 投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 中小企业声明函（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有） | 1、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011]75号）规定准确划分企业类型。2、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。3、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。4、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 联合体协议（若有） | 1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位负责人授权书”。3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（若有） | 1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在a7《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

   ②.其他资格证明文件：

**包：1**

| **明细** | **描述** |
| --- | --- |
| 招标文件规定的其他资格证明文件（若有） | 1、（强制类节能产品证明材料，若有，应在此处填写）； 2、（按照政府采购法实施条例第17条除第“（一）-（四）”款外的其他条款规定填写投标人应提交的材料，如：采购人提出特定条件的证明材料、为落实政府采购政策需满足要求的证明材料（强制类）等，若有，应在此处填写）。 ※1上述材料中若有与“具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料”有关的规定及内容在本表b1项下填写，不在此处填写。 ※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 |

  （3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，**资格审查不合格：**  （1）一般情形：

| **明细** |
| --- |
| 未按照招标文件规定提交投标函 |
| 未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件 |
| 未按照招标文件规定提交投标保证金 |

  （2）本项目规定的其他情形：

**包：1**
**无**

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由福建紫金监理咨询有限公司统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，福建紫金监理咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

**二、评标**

4、资格审查结束后，由福建紫金监理咨询有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

5.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分共7人（以下简称“评委”）组成，其中：由采购人派出的采购人代表1人，由福建省政府采购评审专家库产生的评标专家6人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由福建紫金监理咨询有限公司统一对外发布。

②对福建紫金监理咨询有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

**※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。**

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，**符合性审查不合格：**

①一般情形：

| **明细** |
| --- |
| 违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定； |
| 属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形； |
| 投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。 |

②本项目规定的其他情形：
**包：1**
**无**

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

**※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。**

（4）关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品**（政府采购服务类项目不适用本条款规定）**

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：无。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他**投标无效。**

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：无。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为**投标无效**处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。**持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。**

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其**投标无效**，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

**※若废标，则本次采购活动结束，**福建紫金监理咨询有限公司**将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。**

7、评标方法和标准

7.1评标方法： 合同包1采用综合评分法。

7.2评标标准

**合同包1采用综合评分法**：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为35分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | **（一）若报价人符合财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)规定的，对其所报价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审，具体如下： a)属于小型和微型企业产品的，本项目对该产品价格给予6%的扣除。 b)报价人须按规定提供《中小企业声明函》并对所报产品为小型和微型企业的产品提供证明材料，否则对其所报价格不给予扣除： ①涉及营业收入、资产总额划型的企业：应提供所投报产品生产企业经有资质的第三方会计师事务所审计的上一年度财务会计报表（应能体现营业收入、资产总额）； ②涉及从业人员划型的企业： 应提供所投报产品生产企业参与投标截止时间前两个月内任一个月的缴纳社会保险资金证明材料。（证明材料包括以下内容：实行电子缴纳方式的，应提供本企业所在地辖区内税务机关网上申报成功后打印的《社会保险费申报表》、《社会保险费申报明细表》及银行出具的缴款收讫凭证复印件；实行现场缴纳方式的，应提供本企业注册所在地辖区内税务机关或本企业注册所在地辖区内社保机构出具的缴纳社会保险资金证明）。 （二）根据财库〔2014〕68号文件精神，监狱企业视同小型、微型企业。若有监狱企业参加投标，属于监狱企业产品的，本项目对该产品价格给予6%的扣除。监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。 注：若所提供的属于小型和微型企业（含监狱企业）产品仅是构成所投报产品的部件、组件或零件的，则该产品不 享受价格扣除优惠 。 （三）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格的扣除： 1、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： (1)安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%(含25%)，并且安置的残疾人人数不少于10人(含10人)； (2)依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议； (3)为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； (4)通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省 级人民政府批准的月最低工资标准的工资； (5)提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商 标的货物)。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》(见中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/news/201709/t20170901\_8784576.htm)，并对声明的真实性负责。 3、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受“《政府采购促进中小企业发展暂行办法》价格的扣除”的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。** |

②技术项（F2×A2）满分为50分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、曳引机-1 | 3 | 所投曳引机采用与所投的电梯整机原厂原商标产品的，并且由电梯制造商原厂生产的得3分，其它情况不得分。**【须提供省级及以上质量监督检验机构出具的有效的型式试验报告复印件，并加盖制造商公章，否则不得分。】** |
| 2、曳引机-2 | 2 | 曳引机制动器采用两套独立的抱闸技术的，得1分；采用两套以上独立的抱闸技术的得2分。其他情况得不得分。**【须提供省级及以上质量监督检验机构出具的有效的型式试验报告复印件，并加盖制造商公章，否则不得分。】** |
| 3、曳引机-3 |  2 | 空载运行噪声情况噪声值：噪声值≤55dB (A)得2分，55dB (A)﹤噪声值≤60dB (A)得1分，60dB (A)﹤噪声值不得分。**【采用多款不同型号曳引机的，按最大噪声值的曳引机参与本项评审。提供曳引机部件的型式试验报告复印件作为评审依据，否则相应部分评分按最低档打分。】** |
| 4、控制柜-1 |  3 | 电梯控制柜整机采用与电梯整机原厂原商标产品，并且由电梯制造商原厂生产的得3分，其它情况不得分。**【须提供电梯制造商相关证明文件，并加盖制造商公章，否则不得分。】** |
| 5、控制柜-2 |  2 | 所投设备控制柜通过部件型式试验报告得2分，未通过不得分。**【须提供该部件省级及以上质量监督检验机构出具的有效的型式试验报告复印件并加盖制造商公章，否则不得分。】** |
| 6、门机系统-1 |  3 | 整机采用与电梯整机原厂原商标产品，并且由电梯制造商原厂生产的得3分，其他不得分。**【须提供电梯制造商相关证明文件，并加盖制造商公章，否则不得分。】** |
| 7、门机系统-2 |  1 | 采用独立的柔性有齿皮带传动系统且动力采用永磁同步电机的得1分，否则不得分。**【投标人须提供电梯制造商相关证明文件，并加盖制造商公章，否则不得分。】** |
| 8、门机系统-3 |  1 | 采用VVVF驱动独立电脑版控制门机的得1分，其他不得分。**【投标人须提供电梯制造商相关证明文件，并加盖制造商公章，否则不得分。】** |
| 9、门机系统-4 |  2 | 根据所投门锁是否通过部件型式试验情况打分，有通过的，得2分，未通过的不得分。**【须提供该部件型式试验报告复印件并加盖制造商公章，否则不得分。】** |
| 10、其他主要部件-1 |  2 | 安全保护装置电梯配有消音模块的，得2分，否则不得分。**【须提供电梯制造商相关证明文件，并加盖制造商公章，否则不得分。】** |
| 11、其他主要部件-2 |  3 | 安全钳、限速器、缓冲器采用与电梯原厂原品牌原商标，并且由电梯制造商原厂生产的得3分。**【须提供制造商相关证明文件，并加盖制造商公章,否则不得分。】** |
| 12、电梯乘运质量（根据电梯制造商承诺的电梯安装后的乘运质量评分）-1 |  1 | 根据电梯开关门过程噪声值：A＜56dB(A)第一档得1分；56≤B＜61dB(A)第二档得0.5分； 61≤C≤65dB(A)第三档得0.1分。其他情况不得分。 |
| 13、电梯乘运质量（根据电梯制造商承诺的电梯安装后的乘运质量评分）-2 | 1 | 根据电梯轿内运行噪声值：A＜49dB(A)第一档得1分；49≤B＜52dB(A)第二档得0.5分；52≤C≤55dB(A)第三档得0.1分。其他情况不得分。 |
| 14、电梯乘运质量（根据电梯制造商承诺的电梯安装后的乘运质量评分）-3 | 1  | 根据电梯起动加速度和制动减速度最大值：A＜0.800m/s2第一档得1分； 0.800≤B＜1.200m/s2第二档得0.5分；1.200≤C≤1.500m/s2第三档得0.1分。（如本项数值与下一项存在矛盾时，本项不得分） |
| 15、电梯乘运质量（根据电梯制造商承诺的电梯安装后的乘运质量评分）-4 |  1 | 根据电梯A95加、减速度值：A≥0.760m/s2得1分；0.760＞B≥0.660m/s2得0.5分；0.660＞C≥0.500m/s2得0.1分。（如本项数值与上一项存在矛盾时，本项不得分） |
| 16、电梯乘运质量（根据电梯制造商承诺的电梯安装后的乘运质量评分）-5 | 1 | 垂直振动加速度：A＜0.120m/s2得1分；0.120≤B＜0.170m/s2得0.5分；0.170≤C≤0.300m/s2得0.1分。 |
| 17、电梯乘运质量（根据电梯制造商承诺的电梯安装后的乘运质量评分）-6 | 1 | 水平振动加速度：A＜0.085m/s2得1分；0.085≤B＜0.120m/s2得0.5分；0.120≤C≤0.200m/s2得0.1分。 |
| 18、电梯能效情况 |  3 | 投标产品取得第三方机构能效检验第一等级（A级）证书的得3分，第二等级（B级）证书的得2分，其他情况不得分。**【须提供有效的证书复印件，否则不得分。能效证书不是中文时，应附中文译本，并按第二章第9.2条规定提供相关证明材料，否则视为未提供该资料。】** |
| 19、电梯制造商生产水平 |  9 | （1）根据投标电梯制造商的特种设备制造许可证中曳引机客梯的速度最大值（V）, V≥10m/s的得4分；8m/s≤V＜10m/s的得3分；6m/s≤V＜8m/s的得1分；其余不得分。（2）根据投标电梯制造商的特种设备制造许可证中病床电梯速度最大值（V）≥2.5m/s得2分， 其余不得分。（3）根据投标电梯制造商的特种设备制造许可证中自动扶梯的最大提升高度（H）：H≥24米的得3分；20米≦H﹤24米的得2分,H﹤20米的得1分。【**须提供电梯制造商特种设备制造许可证复印件，并加盖电梯制造商公章，否则不得分。】** |
| 20、所投电梯制造商技术综合能力 |  2 | 根据所投产品制造商在国内工厂已投入使用的试验塔高度进行对比评分，最高的得2分，第二得1分，第三得0.5分，其他不得分。**【须提供试验塔审批报告或竣工验收报告等相关证明材料，并加盖电梯制造商公章，否则不得分。】** |
| 21、扶梯部分 |  3 | （1）在主机与主驱动轴之间采用双排链条传动，其安全系数≥5得1分；其他情况不得分。（2）梯级：采用铝合金整体压铸梯级，其踏板，踢板和支架是一个整体得1分；其他情况不得分。（3）采用六级电机得1分，其他情况不得分。【**以上评审内容均须提供投标人承诺函原件加盖制造商公章。否则相应评审项目不得分。】** |
| 22、电梯安装 |  3 | 由投标人所投电梯制造商或其分支机构直接安装的得3分，否则不得分。【提供相关证明材料复印件，否则不得分。】 |
| 备注 | 0 | **上述曳引机、控制柜、门机系统、其他主要部件、电梯乘运质量（根据电梯制造商承诺的电梯安装后的乘运质量评分）评分标准中：1、如供应商提供了所投机型整机的型式试验报告，且制造厂家承诺的部件与电梯整机型式报告所述部件品牌、型号及制造厂家一致，上述部件的质量技术评分项可以依照整机型式实验报告复印件内容评分。上述要求的型式试验报告必须在有效期限内，有效期限按照国家质量监督检验检疫总局颁布的《电梯型式试验规则》（以下简称《试验规则》）规定执行。2、电梯乘运质量须提供所有投标电梯《电梯制造厂家出具的参数配置表及对电梯安装质量的承诺函》原件作为评审依据，否则相应部分评分按最低档打分。** |

③商务项（F3×A3）满分为15分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、投标人所投电梯制造商经营年限 |  2 | 制造商运营年限＞20年得2分，20年≥运营年限＞15年得1.5分，15年≥运营年限＞10年得1分。其他情况不得分。**【须提供投标产品制造商有效的营业执照副本复印件（以营业执照上注明的成立日期至投标当日计算经营年限），否则不得分。】** |
| 2、投标产品制造商通过认证情况 | 2 | 制造商具备ISO14001认证、IS09001认证及OHSAS18001认证（或GB/T28001）的得2分。每缺一项扣1分，以0分为限。**【须提供有效制造商的认证证书复印件，否则不得分**。】 |
| 3、投标电梯制造厂家制造许可级别 |  3 | 据投标人提供的投标电梯制造厂家具备的国家质检总局颁发的特种设备制造许可证上体现的曳引式客梯的级别A级的得2分；自动扶梯B级的得1分。其他情况不得分。须提供该许可证复印件。**【须提供电梯制造商特种设备制造许可证复印件，否则不得分。】** |
| 4、电梯安装单位资质情况 |  2 | 安装单位具备A级特种设备安装改造维修许可证（乘客电梯）的得2分，B级的得0.5分，其他情况不得分。**【（1）投标人若为电梯制造单位的：①由电梯制造单位自行安装的，须提供许可证复印件；②委托其他单位安装本次投标电梯的，须提供安装单位许可证复印件及与安装单位签订的本项目委托安装协议原件，否则不得分；（2）投标人若为经 销商的：①由电梯制造单位安装的，须提供许可证复印件；②由经 销商自行安装的，须同时提供许可证复印件及与电梯制造单位签订的本项目委托安装协议原件；③委托其他单位安装本次投标电梯的，须同时提供安装单位许可证复印件、电梯制造单位与安装单位签订的本项目委托安装协议原件及投标人与安装单位签订的本项目委托安装协议原件；否则不得分。】** |
| 5、售后服务机构电梯维保质量信用等级评定情况 | 2 | 根据龙岩市质量技术监督局在中国龙岩政府信息公开专栏（www.longyan.gov.cn）上发布的“龙岩市质量技术监督局关于2017年度电梯维保质量信用等级评定情况的通报”，本项目售后服务机构获得A级的得2分，B级的得0.5分，其余不得分。**【须提供该评定情况的下载打印件并加盖投标人公章，非投标人负责维保的，还应提供投标人与受委托公司签订的关于本项目售后服务的委托协议原件，否则不得分。】** |
| 6、其他售后服务机构情况 | 2 | 本项目电梯的维保必须由龙岩市质量技术监督局2018年在官方网站上公告的《龙岩市电梯维保单位名单》中的龙岩市电梯维护保养单位或外地派驻龙岩维保机构承担： ①由上述名单中的龙岩市电梯维护保养单位承担的：该单位取得国家质量监督部门颁发的乘客电梯A级维保资质的得2分，B级维保资质的得1分，其他情况不得分。②由上述名单中的外地派驻龙岩维保机构承担的：该机构的派出单位取得国家质量监督部门颁发的乘客电梯A级维保资质的得1.5分，B级维保资质的得0.5分，其他情况不得分。**【须提供保养单位或外地派驻龙岩维保机构的维保资质证书复印件及营业执照复印件，非投标人负责维保的，还须提供投标人与受委托单位签订的关于本项目售后服务的委托协议原件，否则不得分。】** |
| 7、质量保证期 | 2 | 24个月的不得分，以24个月为基础，每增加满12个月加1分，以2分为限。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

**无。**

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术项总分50％的作为无效标处理。

**第五章   招标内容及要求**

一、项目概况（采购标的）

本项目为上杭县医院整体搬迁项目电梯设备采购及安装，包括电梯设备的采购、安装、调试及试运行、验收、技术培训及售后服务等。

二、技术和服务要求**（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）**

**★（一）适用标准与要求**

**1.国家标准**

除本章节另有规定的技术要求外，本次招标的电梯的设计、安全设施、制造、测试、安装及验收应不低于中华人民共和国下述相关的国家标准：

GB/T10058-2009《电梯技术条件》

GB/T10059-1997《电梯实验方法》

GBT10060-2011《电梯安装验收规范》

GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》

GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》

GB50182-1993《电气装置安装工程电梯电气装置安装施工及验收规范》

JGJ50-2001《城市道路和建筑物无障碍设计规范》

**GB16899-2011 自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范**

其他相关技术规范。

**如上述标准要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。**

**2.安全设施要求**

2.1电梯的安全设施应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.3.9条的规定及GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》

2.2限速器应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.6条的要求

2.3安全钳应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.7条的要求

2.4缓冲器应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.8条的要求

**3．电气安全要求**

**电梯电气安全要求应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.3.9条和3.14条的有关条款规定。**

**4．电梯可靠性要求**

**可靠性必须达到GB/T10058-2009《电梯技术条件》第4条中要求**

**★（二）土建设计参数（采购标的一览表）**

  注：投标文件格式部分中“投标分项报价表”、“标的说明一览表”应按“土建设计参数（采购标的一览表）”的顺序填写。投标文件格式中“二、投标分项报价表”、“一、标的说明一览表”的“品目号”、“投标标的”及“数量”应与本表（采购标的一览表》）中的有关内容（ “品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。“二、投标分项报价表”、“一、标的说明一览表”“★注意”说明与本说明不一致的，以本说明为准。

1. **病房楼电梯（**乘客、病床电梯**）：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 梯号 | 性质功能 | 单位（部） | 提升高度（米） | 额定载重量kg | 额定速度m/s | 井道尺寸（宽\*深）㎜ | 地坑深度/顶层高度（米） | 层门留洞 尺寸（宽\*高）mm | 备注 | 开门方式 |
| 1-1 | 1#、1a# | 有机房污梯 |  2 | 52.80 | 1600  | 1.6  | 2400\*3000  | 2.0/4.65 | 1500X2200 |  14层14站14门 | 旁开门 |
| 1-2 | 5#、5a#、7#、7a# | 有机房病床梯 | 4 | 49.80 | 1600  | 1.6  | 2400\*3000  | 2.0/4.65 | 1500X2200 | 13层13站13门 |  旁开门 |
| 1-3 | 6#、6a# | 有机房病床梯 兼无障碍 | 2 | 49.80 | 1600  | 1.6  | 2400\*3000  | 2.0/4.65 | 1300X2200 | 13层13站13门 | 旁开门 |
| 1-4 | 3#、3a# | 有机房医护梯 兼消防梯 | 2 | 52.80 | 1000 | 1.6 | 2300\*2500 | 1.5/4.65 | 1100X2200 |  14层14站14门 | 中分门 |
| 1-5 | 4#、4a# | 有机房医护梯 | 2 | 49.80 | 1000 | 1.6 | 2300\*2500 | 1.5/4.65 | 1100X2200 |  13层13站13门 | 中分门 |
| 1-6 | 2# | 有机房货梯 | 1 | 49.80 | 600 | 1.6 | 1800\*1900 | 1.5/4.65 | 1000X2200 | 13层13站13门 | 中分门 |
| 1-7 | 2a# | 有机房货梯 | 1 | 44.10 | 600 | 1.6 | 1800\*1900 | 1.5/4.65 | 1000X2200 | 12层12站12门 | 中分门 |

备注：5、6、7#电梯控制方式并联；3、4#电梯控制方式并联；5a、6a、7a#电梯控制方式并联；3a、4a#电梯控制方式并联

注：（提供的井道土建设计参数由采购单位按现有井道尺寸可以由供应商进行勘察设计修正。）

**（2）感染病房楼电梯：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 梯号 | 性质功能 | 单位（部） | 提升高度（米） | 额定载重量kg | 额定速度m/s | 井道最小尺寸（宽\*深）㎜ | 地坑深度/顶层高度（米） | 层门留洞 尺寸（宽\*高）mm | 备注 | 开门方式 |
| 1-8 | 1#、 | 无机房病床梯兼无障碍 | 1 | 5.10 | 1600  | 1.0  | 2400\*3000  | 1.6/7.65 | 1300X2200 | 2层2站2门 | 旁开 |
| 1-9 | 2# | 无机房病床梯兼无障碍 | 1 | 12.90 | 1600  | 1.0  | 2400\*3000  | 1.6/5.0 | 1300X2200 | 4层3站3门 | 旁开 |
| 1-10 | 3# | 无机房污梯 | 1 | 15.90 | 1000  | 1.0  | 2100\*2200  | 1.6/5.0 | 1100X2200 | 5层4站4门 | 中分 |
| 1-11 | 4# | 无机房医护梯 | 1 | 12.90 | 1000 | 1.0 | 2300\*2200 | 1.6/5.0 | 1100X2250 | 4层4站4门 | 中分 |

注：（提供的井道土建设计参数由采购单位按现有井道尺寸可以由供应商进行勘察设计修正。）

**（3）门诊楼电梯（**乘客、病床电梯**）：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 梯号 | 性质功能 | 单位（部） | 提升高度（米） | 额定载重量kg | 额定速度m/s | 井道最小尺寸（长\*宽）㎜ | 地坑深度/顶层高度（米） | 层门留洞 尺寸（宽\*高）mm | 备注 | 开门方式 |
| 1-12 | 1#/3# | 有机房病床梯 |  2 | 17.7 | 1600  | 1.0  | 2400\*3000  | 1.6/4.9 | 1300X2200 |  5层5站5门 | 中分 |
| 1-13 | 2#/4# | 有机房兼无障碍 | 2 | 17.7 | 1600  | 1.0  | 2400\*3000  | 1.6/4.9 | 1300X2200 | 5层5站5门 | 中分 |
| 1-14 | 5# | 无机房病床梯 | 1 | 5.1 | 1600  | 1.0 | 2400\*3000 | 1.6/7.9 | 1300X2200 | 2层2站2门 | 旁开 |

备注：1、2#电梯控制方式并联。3、4#电梯控制方式并联。

**（4）门诊楼（自动扶梯）：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 采购标的 | 数量（台） | 提升高度（米） | 倾斜角（度） | 额定速度（M/s） | 电梯净宽度(mm) | 备注 |
| 1-15 | 1、2#自动扶梯 | 2 | 5.1 | 30 | 0.5 | 800 | 一上一下 |
| 1-16 | 3、4#自动扶梯 | 2 | 4.2 | 30 | 0.5 | 800 | 一上一下 |

注：（提供的井道土建设计参数由采购单位按现有井道尺寸可以由供应商进行勘察设计修正。）

**（5）培训及院内生活楼电梯（**乘客、病床电梯**）：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 梯号 | 性质功能 | 单位（部） | 提升高度（米） | 额定载重量kg | 额定速度m/s | 井道尺寸（宽\*深）㎜ | 地坑深度/顶层高度（米） | 层门留洞 尺寸（宽\*高）mm | 备注 | 开门方式 |
| 1-17 | 1#、2# | 有机房客梯兼无障碍 | 2 | 21.90 | 1000  | 1.0  | 2200\*2100  | 1.6/4.3 | 1300X2200 | 6层6站6门 | 中分门 |
| 1-18 | 3#、4# | 有机房客梯兼无障碍 | 2 | 16.80 | 1000  | 1.0  | 2200\*2100  | 1.6/4.3 | 1300X2200 | 5层5站5门 | 中分门 |

备注：1、2#电梯控制方式并联；3、4#电梯控制方式并联。

注：（提供的井道土建设计参数由采购单位按现有井道尺寸可以由供应商进行勘察设计修正。）

**（6）医技楼电梯参数一览表（**乘客、病床电梯**）：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 梯号 | 性质功能 | 单位（部） | 提升高度（米） | 额定载重量kg | 额定速度m/s | 井道尺寸（宽\*深）㎜ | 地坑深度/顶层高度（米） | 层门留洞 尺寸（宽\*高）mm | 备注 | 开门方式 |
| 1-19 | 1# | 有机房客梯/污梯 | 1 | 17.7 | 1600  | 1.0 | 2400\*3350 | 1.6/4.95 | 1500X2250 |  5层5站5门 | 中分门 |
| 1-20 | 2# | 有机房客梯 | 1 | 17.7 | 1600  | 1.0 | 2500\*3000 | 1.6/4.95 | 1500X2250 | 5层5站5门 | 中分门 |
| 1-21 | 3# | 有机房污梯 | 1 | 17.7 | 1600  | 1.0 | 2500\*3000 | 1.6/4.95 | 1500X2250 |  5层5站5门 | 中分门 |
| 1-22 | 4# | 有机房污梯 | 1 | 23.2 | 1600  | 1.0  | 2400\*3200 | 1.6/4.95 | 1500X2250 | 6层6站6门 | 中分门 |
| 1-23 | 5# | 无机房货梯 | 1 | 8.4 | 1000  | 1.0 | 2300\*1850 | 1.5/4.95 | 1300X2200 | 3层2站2门 | 中分门 |

**注：1、提供的井道土建设计参数由采购单位按现有井道尺寸可以由供应商进行勘察设计修正。未标明控制方式的均为独立控制。**

**★（三）技术参数及规格配置**

**1.垂直升降梯：**

1.1额定荷载：详见《采购标的一览表》

1.2额定速度：详见《采购标的一览表》

1.3相对湿度：≤90%

1.4抗震等级：≥7.5级

1.5电源要求：动力电源—AC三相380V、50HZ；允许电压波动范围±10%

1.6环境温度：-1℃-45℃

1.7配置要求：曳引机采用永磁同步无齿轮曳引机。

1.8采用串行通讯，各层呼梯面板应自带CPU；

▲1.9平层精度：在±3mm范围内（含±3mm）；

▲1.10振动和噪声：国家标准要求范围内，且运行中轿厢内噪声≤55db（A）；开关门噪声≤65db（A）；机房噪声≤80db（A）；

1.11曳引方式：无齿轮曳引机；

1.12操纵方式：详见设计参数。

1.13开门方式：自动中分门及旁开门（详见《土建设计参数（采购标的一览表）》）

1.14故障率：交付使用后，须满足电梯的年平均故障次数≤2次；

1.15起、制动及额定运行时应舒适，无抖动、冲击无感觉，运行曲线平滑，运行效率高。起、制动平均加、减速应能在0.5m/s-1m/s之间可调；

▲1.16厅轿门关闭连锁打开瞬间至电梯起动瞬间的间隔时间应为＜0.5秒

▲1.17电梯运行时，垂直方向和水平方向的振动加速度分别不应大于20 m/s2 和10 m/s2；

▲1.18采用提前开门方式，开门（完全打开）时间应≤1秒；

▲1.19轿厢内净尺寸：按国家标准配置（由投标人根据井道情况进行设计）；

1.20轿厢装潢：厢壁采用材料不低于S304、厚度≥1.5mm的发纹不锈钢，并承受三人以上的重量以便于维修，轿顶嵌入式照明，天花板应采用最新的装饰标准，操纵盘面板采用发纹不锈钢板应配备微动按钮、点阵二极管数字楼层指示、上下行箭头指示，操纵盘内设三位状态（自动、司机）控制开关，对讲系统、超载指示、蜂鸣器等其它设施。

1.21轿门：采用材料不低于S304、厚度≥1.5mm的发纹不锈钢。均带光幕保护装置。

1.22层门：标准中分门及旁开门，由轿门拖动。材料不低于S304、厚度≥1.5mm的发纹不锈钢小门套，地坎采用硬质铝合金。各层厅门均配置数字楼层指示、三位状态（自动、司机）和箭头式上下指示，并采用不锈钢按钮及不锈钢面板。

1.23吊顶、按钮面板：新颖、大方、温馨、简洁，横流排气扇。

1.24无障碍电梯：轿箱门关闭时应有紧急开启措施，轿箱右侧面高度=1.0M处设置带盲文的选层按钮, 轿箱内正面及侧面均设置高=0.85M的扶手, 轿箱上\下运行及到达应有清晰显示和报层音响。

1.25电梯门的开启净宽度应≥0.80M（病床梯电梯门的开启净宽度应≥1.1M）。

注：①带“▲”要求的技术参数，竣工时投保人必须提供技术监督部门检测合格的报告。

**2．自动扶梯：**

2.1额定速度：0.5m/s

2.2倾斜角：30°

2.3输送能力：9000人/h

2.4梯级宽度：800mm

2.5提升高度：见自动扶梯土建数据

2.6扶梯围裙板材质要求：喷粉钢板，厚度≥1.5mm

2.7工作环境：室内 海拔：≤1000m 温度：+2℃~+40℃ 湿度：≤80%

2.8动力电源：电压：380V±10% 频率：50Hz±2%

相 数：3相5线制，零线和地线始终分开

2.9照明线路：电压：220V 频率：50Hz

**★（四）功能要求**：（投标人必须逐项明确承诺并说明各项功能，将作为签订合同、设备进场验收及工程验收的依据）。

**（1）垂直升降电梯应具备下述各项功能：**

1）称重启动：电梯启动前，对轿厢内负载进行称重，以使电梯启动平稳；

2）安全停靠：如电梯发生故障并停在楼层之间，控制器执行诊断检查后，将电梯使往最近的楼层；

3）最近楼层服务运转：由于某种原因，电梯在到达目的层后，门不能完全打开，电梯就会把门关闭，驶往最近的楼层；

4）超载报警：轿厢超载时鸣响蜂鸣器并停止于该层站；

5）满载直驶：当轿厢内荷载大到满载预设值时，即进入满载直驶状态，电梯将不再应答厅外召唤而直接响应轿内指令直达指定楼层。

6）超速保护：当轿厢下行速度超过规定值时，限速器带动安全钳动作，将轿厢夹停在轨道上，保护乘客安全。

7）轿厢到站钟：设置在轿厢顶部，当电梯到达停靠楼层时，将发出清脆铃声提示乘客到站。

8）消防功能：火灾时打开消防开关，所有召唤均被取消，电梯立即返回指定层站，供消防员专用，电梯只应答轿厢内召唤。

9）强制关门：如果电梯门保持打开的时间超过了预定时间，临时性强制功能自动工作，从而把门关闭；

10）重复关门：有时因阻碍或干扰，电梯门未能关闭，电梯门就会重复打开或关闭，直到杂物被清除；

11）**停电自动平层：如果大楼的供电系统停电，电梯可依靠蓄电池运行至最近楼层，并开门使乘客安全走出。：**

12）对讲装置：通过对讲装置，可使轿内乘客与机房及门卫值班人员通话，实现五方通话；

13）提供并安装轿厢至机房消控中心闭路监视的视频线；

14）警铃：紧急时，连续按下轿内操纵箱紧急按钮，装于井道内的铃会鸣响；

**15）轿厢应急照明：停电时，轿内应急照明点亮，照明时间不短于30分钟；**

16）轿内风扇及照明自动关闭：在30分钟内，没有召唤信号登记，轿厢的风扇及照明会自动关闭，以节约能源；

17）光幕：门开启与关闭期间，均匀覆盖出入口整个门高度的不小于72束红外光探测乘客和物件的门保护装置，门最下端及最上端光束距离门边小于1cm；

18）取消错误呼叫功能：如果按错轿厢操纵盘的选层按钮，在一定时间内再连续两次按选错按钮，登录被取消；

19）专用运转：轿厢操作盘内设专用开关，打开此开关后电梯只应答轿厢内选层，不答候梯厅的呼叫；

20）禁止反向运行登录：轿厢呼叫与轿厢实际运行方向相反时，反向轿厢呼叫无法登录；

21）门的异常检查装置：如果轿厢门在预定的时间内应开而不开或不完全开启时，轿厢门会自动关闭，再应答其他呼叫。如轿厢门在预定时间内应关而未能关闭时，将会重复关闭动作直至清除地坎上的障碍物；

22）按钮箱盒体面必须采用发纹不锈钢板，按钮本身的面板须采用耐用的不锈钢板；

23）门信号装置：电梯各层均配楼宇数字显示、运行方向、层站显示和维修状态提示符号装置。每层门侧均装有触摸式/微动式/下召呼。信号指示装置的布置方式及具体的式样在投标文件中具体说明；

24）故障自诊断、记录、查询功能：主控制柜中应提供故障显示（可显示故障代码并提供故障代码表）、记录、查询功能；

25）楼宇电视监视接口（BA）应有BAS接口可方便地与本大楼设备监控系统相联，对电梯的运行状态实行监视，并能对电梯的运行服务方式加以监控。

26）延时开关：用于延长开门时间，使乘客顺利进出轿厢。

27）防止恶作剧功能：本功能防止因恶作剧而按下过多的轿内指令按钮。该功能是自动将轿厢载重量（乘客人数）与轿内指令数进行比较，若乘客数过少，而指令数过多，则自动取消错误的多余轿内指令。

28）关门等待取消: 自动状态下，在门保持全开状态并且处于开门延时阶段时，按关门按钮可立即执行提前关门。

29) 全集选: 电梯对大楼内上、下召唤信号、轿内选层指令及各种信号进行综合分析判断后，将自动优选与电梯运行方向一致的信号进行依次应答。

30) 电网滤波监测功能: 在一段时间内，如果电网电压出现连续波动，系统将自动报警。

31) 防犯罪保护: 功能启用时，电梯将在经过预先设定层楼后开门接受检查。

32) 停梯开关: 即驻停开关，当设置在指定楼层的钥匙开关动作后，电梯将在应答完所有指令后返回指定层楼，同时将启用节能模式，切断轿内照明并点亮厅外停梯开关指示灯。

33) 自动泊梯: 群控组内电梯在大楼内所有电梯均处于空闲状态时，会自动停泊于大楼的不同层楼以提高电梯组对召唤的响应速度。

34）恢复运行：当电源中断而恢复后，电梯处于平层区域以外，系统将自动低速运行至平层位置。进入平层后，门自动打开恢复正常运行。

35）自动再平层：当由于进出乘客等原因引起负载变化使轿厢地坎与层门地坎的误差超过一定值时，电梯将会自动执行再平层，使轿厢回到准确平层位置。

36)空调功能：具有制冷制暖功能，提高电梯舒适度。

**（2）自动扶梯应具备下述各项功能**：

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 扶手带入口保护装置 |
| 2 | 梯级链断链保护 |
| 3 | 驱动链断裂保护 |
| 4 | 梯级塌陷保护 |
| 5 | 断错相保护 |
| 6 | 马达过载、过热保护装置 |
| 7 | 梳齿板保护开关 |
| 8 | 控制回路断路器 |
| 9 | 梯级反转保护 |
| 10 | 主制动器 |
| 11 | 主电源隔离器 |
| 12 | 马达速度监控 |
| 13 | 急停开关 |
| 14 | 停机开关 |
| 15 | 防静电装置 |
| 16 | 控制方式：变频控制加自动启动控制 |
| 17 | 梯级加设黄色边框 |
| 18 | 围裙板设安全刷 |
| 19 | 手动盘车装置 |
| 20 | 超速检查 |
| 21 | 运行方向逆转检查 |
| 22 | 扶手带速度滞后感应 |
| 23 | 扶手带断带保护 |
| 24 | 故障显示 |
| 25 | 扶梯节能、自动变频 |

★**（五）技术服务要求**

（1）工程质量。中标供应商必须严格按照电梯的施工图纸，按照国家及省市有关施工和验收行业标准及规范进行施工，无条件接受采购单位委托的工程监理单位、质量监督主管部门的质量监督和管理，配合进行消防联动试验。严把工程质量关。

（2）中标供应商负责在采购单位建设施工工地现场进行电梯整机安装、调试及试运行，安装工程为全面包干工程，即“交钥匙工程”，包括设备运输、卸车、起吊、搬运、脚手架搭拆等与设备安装（含监检费和土建配合费）。电梯的安装必须由具备安装许可资格的单位进行安装。

（3）中标供应商应在货物运抵现场一周前，向采购单位提供安装、调试及试运行的进度计划表和施工作业措施计划。

**★（六）质量保证与售后服务要求**

1、质量保证期为货物验收合格交付使用后不少于24个月，在质量保证期内电梯运行发生故障，供应商应免费提供咨询、更换损坏的零部件和维修服务。在质量保证期限内，对列入 《特种设备目录》的电梯部件、安全附件、安全保护装置，以及电气元器件和其他易损件等存在质量问题的，供应商应当负责免费维修或者更换。

2、关于售后服务机构：

**本项目电梯的维保必须由龙岩市质量技术监督局2018年在官方网站上公告的《龙岩市电梯维保单位名单》中的龙岩市电梯维护保养单位或外地派驻龙岩维保机构承担。如本项目维保单位（或机构）在龙岩市质量技术监督局颁布的2017年度电梯维保质量信用等级评定情况中被列为“不良信用记录”的，投标人在投标文件中须提供该维保单位（或机构）已获得龙岩市质监部门出具的允许其新增业务的证明材料复印件，否则将视为重大偏离，为无效投标。**

售后服务机构为维保公司的，签订合同时应提供营业执照副本复印件，售后服务机构为维保点的，应提供维保点详细地址、所有维保人员花名册及联系电话等，如是授权其他维保公司、维保点为本项目的售后服务机构的，签订合同时应提供授权协议及被授权人的营业执照副本复印件或维保点详细地址、所有维保人员花名册及联系电话。所有复印件应加盖公章。

**3、检修人员接到采购单位故障通知起响应并到达现场时间不超过两小时，如遇电梯困人情况响应并到达现场不超过30分钟。质量保证期内维保点检修人员在4小时内不能排除故障时，中标供应商应在接到采购单位通知起24小时内负责派技术人员到现场解决故障问题。如供应商技术人员在12小时内无法排除故障，应在24小时内无条件更换同品牌、同型号损坏件。**

4、供应商应在文件中明确质保期满后的维修保养费用**（质保期满后5年内维修保养费用和零配件费用不变价）**，应分别报全包价（包工并包所有需更换的备件费）和清包价（包工但不包备件费）。供应须提供优质服务。该项费用仅收取成本费（包含零配件）。供应商在响应文件中必须明确承诺，若因供应商与厂家售后维修点不同而导致备件费存在价差，则价差部分应由供货商补偿。

5、现场维修时，中标供应商应提供并出示省级以上技术监督局颁发的安装、维修人员操作证。

6、各供应商可视自身能力在投标文件中列明可提供更优、更合理的售后计划和内容。

7、安装维护过程引起的安全责任以及使用过程因产品质量问题引起的安全责任由供应商承担。

8、技术培训。供应商应结合电梯的安装、调试及试运行过程，有计划地对采购单位派出的管理、维保人员进行电梯的基本知识、使用、维护保养技术的现场培训（包括卖方定期举办的培训班），以保证售后电梯的良好运行状态。供应商须在《售后服务承诺书》作出对采购单位人员培训详细计划。

**备注：1、以上（一）至（六）项均为重要要求，投标人实质性达不到上述要求的，视为重大偏离，为无效投标。
2、本项目投标的所有电梯须为同一品牌。所有电梯为核心产品。**

三、商务条件**（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）**

**包：1
1、交付地点：** 上杭县医院整体搬迁项目场地。 **2、交付时间：**合同签订后180天内安装完毕（3个月内供货完毕，供货后3个月内安装完毕。）。 **3、交付条件：验收合格。合同签订后，供货前，供应商须提供三套及以上的方案供业主选择。应提供的轿厢、轿门、厅门、门套及内外控制面板设计方案等。4、是否收取履约保证金：是。履约保证金百分比：10%。说明：在领取中标通知书后签订合同前，中标人应向采购人提交合同价款10%的履约保证金，履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。该履约保证金在整个项目验收合格后凭保证金收据、合同和验收合格的证明材料无息退回。
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格**

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 |  1、验收标准及要求1.1验收标准：TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》。1.2验收程序：货物验收分出厂检验、安装调试检验及最终验收三个阶段。①出厂检验货物出厂前，采购人有权利到生产厂家对本项目货物进行核验。中标供应商在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，中标供应商应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证和有效的可靠性试验报告。②安装调试检验A、货物到达后，由采购单位会同有关部门进行外观质量、配置和数量等上的初验收（详见《验收报告单》）。**业主有权要求相关职能部门或有资质的第三方对本次所投货物部件进行检验，如有中标人未按照投标承诺提供货物，私自偷换零配件，以次充好，采购人将扣除金额为该台设备报价50%的违约金，中标人无条件按投标承诺更换原有设备，所造成的工期延误及其他损失由中标人一并承担。**中标人设备进口部件交货时应提供进口部件的运输证明（自起运港至中国口岸的全程海运提单副本、陆运单证）、原产地证书、货物进口清单、海关进口手续（报关单、完税证明)、出入境检验检疫局的检验检疫证书等证明货物为依承诺规定的原产地进口的原装产品的证明文件。B、电梯安装调试（包括整机性能试验）过程，中标供应商应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制度厂产品标准和文件的规定。检验记录应提供给采购单位。③最终验收A、电梯安装调试和试运行结束后，由中标供应商负责联系电梯使用地技术监督部门，并会同采购单位按规定的标准要求进行联合验收并办理《电梯使用证》。1.3验收所发生的一切费用均已包含总价中。1.4中标供应商提供的验收方案将作为验收的参考。1.5货物到货验收时中标供应商代表必须在场，并提供产品合格证、质量保证文件等相关证明材料，进口产品还应提供合法完整的进口手续。 |

**7、支付方式数据表格**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| 1 | 0 | 因现场需求，本次采购需按批次进行，每批次采购数量规模由甲方书面通知，其支付款均按批次进行结算。每一笔款项符合付款条件后，由中标单位提交付款申请及相应的金额的发票后在28天内支付。 |
| 2 | 60 | 设备到达工地经业主和监检部门开箱验收合格后，采购单位支付该部分合同总额60%。 |
| 3 | 25 | 安装完毕，经业主和监检部门验收合格并提供有效竣工资料后按该批次设备数量再支付该部分合同总额的25%。 |
| 4 | 10 | 电梯安装调试和试运行结束，办理完《电梯使用证》并负责为买方培训设备技术管理人员和维修人员后按该批次设备数量支付该部分合同价款总额的10%，全部电梯安装调试完毕，办理完《电梯使用证》并培训完人员后退还中标人履约保证金。 |
| 5 | 5 | 余款5％为质量保证金，免费保修期满后无质量和售后服务问题无息付清。 |

**8、投标报价要求：**

8.1供应商应详细了解井道图纸，了解本项目电梯设计条件，若设计井道尺寸比投报品牌井道安装尺寸大，供应商在报价中应把增加钢架等调整井道尺寸的费用计算在内；因投标机型导致井道重大修整（需设计审核）或增设部件等相关费用由投标人自行承担，甲方不再增加其他相关费用。故投标人投标前仔细核实井道参数、设备参数与自身投标型号等相关招标要求。每台电梯相应的配电箱也应当包含在总报价内；施工电源方面，业主只提供电源接入点，中标人根据需要自行负责施工用电所需的电线电缆及配电箱、开关箱等设备的安装，电梯正式电源从总配电柜到电梯机房的电线电缆及机房电源箱由招标人提供（从电梯机房电源箱至电梯操控箱的电源线路由中标人负责）。

8.2供应商应服从总包单位的安全管理，否则自行承担相应后果。供应商报价应考虑电梯安装时使用土建施工单位设备或与其配合因素等而发生费用，该费用应含在投标报价里，土建配合费为中标总价的1.5%，采购方不再增加其费用。

土建及第三方配合的内容及工作：总包土建单位负责井道的厅门安全防护、、厅门及门头和门坎封堵水泥灌浆塞缝等，井道垂直度整改，零星井道敲打修补费用，预留合格的电梯井道、孔洞（包括但不限于厅门外呼、层显、厅门洞、机房留洞、无机房控制柜留洞等），电梯设施就位后的孔洞封堵和主机工字梁及底坑底座的混凝土回填配合工作及安装过程中水电费等。中标单位中标之日起30日内应提供电梯井道土建图纸给总包方，与总包单位配合施工并进行跟踪到位，如未按时提供图纸或未跟踪到位导致电梯安装增加的费用由中标单位承担。

电梯安装队进场安装前7天内由中标单位向总包土建单位支付50%土建配合费，安装完工验收合格后7天内由中标单位向总包土建单位支付剩余的50%土建配合费。

8.3供应商报价应考虑电梯达到功能要求与大楼其他专业配合调试、试车等而发生的费用。

8.4 设备进场开箱验收和安装**质量检测等**监检费由中标人支付。

8.5本项目为“交钥匙工程”，投标报价是指投标供应 商根据本部分要求需要提供的设备和服务总价格，包括货物价格、运输费、卸车、起吊、搬运、脚手架搭拆等与设备安装、调试、人员培训、售后 服务、安全措施费、保险费、税费以及本招标文件中约定的所有费用。

**9、技术资料**

供应商应承诺向采购单位提供以下中文资料；

①技术说明书（含电气原理图及其符号说明）；

②安装图纸（机房井道图，部件安装图、电气接线图）；

③安装、调试、使用保养维修手册（或说明书）；

④技术标准（含验收标准）和试验方法，产品原产地出厂合格证等；

⑤合同中要求的其他文件资料。

**10、专用工具**

供应商应免费提供一套维修所需专用工具及其清单。

**11、备品备件**

供应商免费提供电梯运行的备品备件，应在投标文件中详细列明。

**12、供应商须详细提供电梯设备的验收方案。**

**13、供应商须说明本项目的项目负责人和安装工程师情况。**

**★备注：1、以上1至13项均为重要要求，投标人实质性达不到上述要求的，视为重大偏离，为无效投标。**

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

**（一）违约责任及处理办法**

1、中标供应商如有以下行为之一，当视为违约，采购人有权终止合同，并可取得不高于合同总金额20％的经济补偿（有特别规定的从其规定）。经济补偿可从电梯款中扣收，

 1.1中标供应商不遵守合同要求；

1.2中标供应商无法履行合同中的承诺及义务；

1.3中标供应商提供的设备（包括配置）和所用的材料等与投标响应情况不符：

**电梯制造商在《参数配置表及对电梯安装质量的承诺函》承诺的事项在供货及安装验收时须经福建省特种设备监督检验院龙岩分院检测，如电梯实际设备配置、零部件情况与投标响应不一致，中标人未按照投标承诺提供货物，私自偷换零配件，以次充好，采购人将扣除金额为该台设备报价50%的违约金，中标人无条件按投标承诺更换原有设备，所造成的工期延误及其他损失由中标人一并承担；**

**安装后乘运质量检测数值与投标文件响应值存在负偏离的，采购单位有权责成中标供应商在10日内整改完毕，不能在规定时间内整改或整改后达不到投标文件响应要求的，中标人无条件按投标承诺更换原有设备，同时电梯乘运质量结果不符合承诺指标却符合国标要求的，采购单位有权扣除金额为该台设备报价10%的违约金，电梯乘运质量结果不符合国标要求的，采购单位有权扣除金额为该台设备报价20%的违约金。**

1.4 因中标人一方的原因致使未按照本招标文件规定签订供货合同时**，每延迟一天，采购单位有权获得5000元经济补偿，延迟5天未签订供货合同的，采购单位将有权取消其中标人资格。**

交货、安装交付使用时间每推迟一天，采购单位有权获得5000元经济补偿。

中标人未按售后服务承诺书履行售后服务的，每项次违约，采购单位有权获得1000元经济补偿。

1.5中标供应商有欺诈行为；

1.6因中标供应商原因造成不能按期履约(不可抗力因素除外)；

1.7中标供应商事先未提出申请延缓，或提出延缓申请但未被采购人接受所造成的违约行为；

1.8其他违法、违规、违约行为的。

2、 中标供应商出现下列不良履约情况的，采购单位有权停止支付工程价款，直至中标供应商不良情况消除：

2.1在施工过程中有不文明和不安全施工等情况；

2.2供应商委派的管理班子人员资格、专业及职称等存在虚假行为或在施工过程中未经采购单位同意擅自更换本项目管理班子人员。

2.3未按投标文件中承诺的安装单位施工的。

3、因中标供应商所提供的设备因质量问题造成火灾、人员触电等严重事故的，中标供应商必须承担由此引起的经济和法律责任；

4、争议的解决：在执行合同中发生的或与合同有关的争端，双方应通过友好协商解决。双方未能协商或者经协商不能达成协议时，向项目所在地人民法院提起诉讼。

**（二）技术项商务项得分索引表**

**技术项商务项得分索引表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **评标项目** | **评标分值** | **评标方法描述** | **得分自评情况** | **证明材料所在页码** |
| **1、技术项评分** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **2、商务项评分** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **说明：**1、为便于评委评标，投标人应在投标文件技术商务部分**四、投标人提交的其他资料中**提供评分表技术项、商务项“点对点”的得分索引表。  2、投标人应按照招标文件第四章  资格审查与评标 7、评标方法和标准中**技术项、商务项**的顺序提供真实详细材料，**标明证明材料所在页码**，证明文件附后。  3、若投标人未提供评分表技术项、商务项“点对点”的得分索引表或由于编排顺序混乱而导致投标文件被误读或漏读，对该投标所造成的不利评标结果由投标人自行承担。 |

**（三）《电梯制造厂家出具的参数配置表及对电梯安装质量的承诺函》格式。**

**特别提示：**

**《电梯制造厂家出具的参数配置表及对电梯安装质量的承诺函》的内容如果超过一页的，则每页应加盖电梯制造厂家公章，未加盖公章页码视同未提供该页内容，相应评分项按最低档打分。本表应在投标文件技术商务部分 “四、投标人提交的其他资料”中提供。**

致：福建紫金监理咨询有限公司

根据贵方      项目的投标邀请（招标编号）:         ，我公司对        公司（投标人）所投的由我公司生产的电梯配置情况承诺如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号名称 |  | 数量 |  |
| 额定速度 |  | 额定载重量 |  | 乘客人数 |  |
| 曳引机 | 曳引机型号 |  | 制造单位 |  |
| 控制柜 | 控制柜型号 |  | 制造单位 |  |
| 调速器型号 |  | 制造单位 |  |
| 控制器型号 |  | 制造单位 |  |
| 接触器、继电器制造单位 |  |
| 门机 | 整机 | 型号 |  | 制造单位 |  |
| 变频器 | 型号 |  | 制造单位 |  |
| 电机 | 型号 |  | 制造单位 |  |
| 门电机类型 |  |
| 限速器 | 型号 |  | 制造单位 |  | 主要技术性能描述： |
| 安全钳 | 型号 |  | 制造单位 |  | 主要技术性能描述： |
| 编码器 | 型号 |  | 制造单位 |  | 主要技术性能描述： |
| 平层光电开关 | 型号 |  | 制造单位 |  | 主要技术性能描述： |
| 超载保护开关 | 型号 |  | 制造单位 |  | 主要技术性能描述： |
| 光幕 | 型号 |  | 制造单位 |  | 主要技术性能描述： |
| 门锁 | 型号 |  | 制造单位 |  |
| 缓冲器 | 型号 |  | 制造单位 |  |
| 上行超速保护装置 | 型号 |  | 制造单位 |  |
| 其他部件 | 型号 |  | 制造单位 |  |

**上述配置为我公司针对本机型给出的标准配置。**

**并对上述电梯的安装后的乘运质量作如下承诺：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项           目 | 数值 |
| 1 | 电梯开关门过程噪声值。 |  |
| 2 | 电梯轿内运行噪声值。 |  |
| 3 | 电梯起动加速度最大值。 |  |
| 电梯制动减速度最大值。 |  |
| 4 | 电梯A95加速度值。 |  |
| 电梯A95减速度值。 |  |
| 5 | 电梯垂直振动加速度值。 |  |
| 电梯水平振动加速度值。 |  |

注：

**1、上表中各要求填报的项目和承诺事项不得改变，否则视为该承诺事项未予承诺。其中“制造单位”一栏应填写制造单位的全称，如制造单位全称不能体现产地的，应当注明产地。**

**2、纸质投标文件本承诺函应为原件，传真、复印、扫描、彩色打印等无效。**

**3、电梯制造商承诺的上述事项在供货及安装验收时须经福建省特安安全技术服务中心龙岩分中心检测，如电梯实际设备配置情况、安装后乘运质量与检测数值存在负偏离的，将被认定为验收不合格，投标人应承担违约责任并接受相关处罚**。

**4、投标产品与本承诺函不一致的视同未提供本承诺函。**

**电梯制造商全称**:           （加盖公章）

**（四）验收报告单（特种设备类）**

验收日期：       年    月    日               送达日期：      年    月    日      单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 采购单位(签章) | 联系人： |
| 联系电话： |
| 中标供应商名称： | 联系人： |
| 联系电话： |
| 开户行： |
| 帐号： |
| 采购项目名称： | 数量：        中标金额： |
| 采购项目编号： |
| 福建省特安安全技术服务中心龙岩分中心检测报告 | 1、设备部件、配置与投标响应符合情况(详见附表一)：注：中标供应商投标时提供的所有型式试验报告复印件，须提供原件核对。 2、电梯制造厂家在投标响应中承诺的安装质量与实际检测值符合情况(详见附表二)： 福建省特安安全技术服务中心龙岩分中心（盖章） 经办人签字：                                      日期： |
| 采购单位验收意见 |     验收人（签字）：                                单位负责人（签字）： |
| 采购单位资金支付意见 | 已支付金额（支付日期及金额） |  |
| 现付支付金额（支付比例及金额） |    经办人（签字）：             单位负责人（签字）： |
| 采购办意见 |  |
| 备注：1、附表一：设备部件、配置与投标响应符合情况验收表。2、附表二：电梯制造厂家在投标响应中承诺的安装质量检测情况表。3、国库集中支付项目，本表一式五份，采购单位二份，采购办、采购代理机构、供应商各一份。非国库集中支付项目，本表一式五份，采购办二份，采购单位、采购代理机构、供应商各一份。 |
|  |  |  |  |

**附表一：设备部件、配置与投标响应符合情况验收表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项      目 | 投标响应情况 | 验收情况 |
| 1 | 整机 | 型号、数量、制造单位 |  |  |
| 额定速度、额定载重量、乘客人数 |  |  |
| 2 | 曳引机 | 型号及制造单位 |  |  |
| 3 | 控制系统 | 调速器型号、制造单位 |  |  |
| 控制器型号、制造单位 |  |  |
| 接触器、继电器等电气元件的原产地 |  |  |
| 通讯方式 |  |  |
| 4 | 限速器 | 型号、制造单位 |  |  |
| 5 | 安全钳 | 型号、制造单位 |  |  |
| 6 | 门机 | 变频器的型号、制造单位 |  |  |
| 电机的型号、制造单位 |  |  |
| 开门机的传动方式 |  |  |
| 7 | 编码器 | 编码器的型号、制造单位 |  |  |
| 8 | 平层光电开关 | 平层光电开关的型号、制造单位 |  |  |
| 9 | 超载保护开关 | 超载保护装置的型号、制造单位 |  |  |
| 10 | 光幕 | 光幕的型号、制造单位 |  |  |
| 11 | 门锁 | 光幕的型号、制造单位 |  |  |
| 12 | 缓冲器 | 缓冲器的型号、制造单位 |  |  |
| 13 | 上行超速保护装置 | 上行超速保护装置的型号、制造单位 |  |  |
| 14 | 其他部件 |  |  |  |
| 检测机构盖章：  经办人签字： |
| 备注：本表须附采购代理机构提供的中标供应商投标文件中的《电梯制造厂家或分公司出具的参数配置表及对电梯安装质量的承诺函》及《供货范围清单》复印件并加盖代理机构公章方才有效。 |

**附表二：电梯制造厂家在投标响应中承诺的安装质量检测情况表。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项    目 | 投标响应情况 | 验收情况 |
| 1 | 电梯开关门过程噪声值 |  |  |
| 2 | 电梯轿内运行噪声值 |  |  |
| 3 | 电梯起动加速度最大值 |  |  |
| 电梯制动减速度最大值 |  |  |
| 4 | 电梯A95加速度值 |  |  |
| 电梯A95减速度值 |  |  |
| 5 | 电梯垂直振动加速度值 |  |  |
| 电梯水平振动加速度值 |  |  |
| 检测机构盖章：    经办人签字： |
| 备注：本表须附检测机构出具的检测图文表单方才有效。 |

**第六章   政府采购合同（参考文本）**

**编制说明**

**1、签订合同应遵守政府采购法、合同法。**

**2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。**

**3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。**

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

住所：                                  住所：

单位负责人：                            单位负责人：

委托代理人：                            委托代理人：

联系方法：                              联系方法：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

**第七章   投标文件格式**

**编制说明**

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的**“全称”**：

（1）不接受联合体投标的，指**投标人的全称**。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指**牵头方的全称**并加注**（联合体牵头方）**，即应表述为：**“牵头方的全称（联合体牵头方）”**。

1.2涉及投标人**“加盖单位公章”**：

（1）不接受联合体投标的，指**加盖投标人的单位公章**。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指**加盖联合体牵头方的单位公章**。

1.3涉及**“投标人代表签字”**：

（1）不接受联合体投标的，指由**投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字**，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由**联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字**，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

1.4**“其他组织”**指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5**“自然人”**指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中**“投标人的资格及资信证明文件”**：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对投标文件的索引应编制页码。

4、除招标文件另有规定外，本章中：

4.1除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在纸质投标文件正本中应提供原件；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。

4.2除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件。

4.3《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》：投标人在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合本章规定的打印件（或截图）皆可。

**封面格式**

**福建省政府采购投标文件**

**（资格及资信证明部分）**

**（填写正本或副本）**

**项目名称：（由投标人填写）**

**备案编号：（由投标人填写）**

**招标编号：（由投标人填写）**

**所投合同包：（由投标人填写）**

**投标人：（填写“全称”）**

**（由投标人填写）年（由投标人填写）月**

**索引**

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

★注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则**资格审查不合格**。

**一、投标函**

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、**确认：**

1.1所投合同包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、**承诺及声明：**

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则**投标无效。**

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：                                        邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

**二、投标人的资格及资信证明文件**

**二-1单位负责人授权书（若有）**

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

投标人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

|  |
| --- |
| **要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。** |

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指**法定代表人**，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。
5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。

**二-2营业执照等证明文件**

致：

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

**二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）**

致：

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方开户（基本存款账户）许可证复印件及我方银行：（填写“基本存款账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

**※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。**

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二**-4依法缴纳税收证明材料**

致：

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、**“依法缴纳税收证明材料”**有欠缴记录的，视为**未依法缴纳税收。**

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

**二-5依法缴纳社会保障资金证明材料**

致：

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、**“依法缴纳社会保障资金证明材料”**有欠缴记录的，视为**未依法缴纳社会保障资金。**

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二**-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）**

致：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

4、请投标人根据实际情况如实声明，否则**视为提供虚假材料。**

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二**-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明**

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则**视为提供虚假材料。**

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二**-8信用记录查询结果**

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

 **二-9检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函**

检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（以下简称：“告知函”）由投标人向住所地或业务发生地检察院申请查询，具体以检察院出具的为准。

★注意：

1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，**投标无效。**

2、若从检察机关指定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指定网站获取的查询结果原始页面的打印件（或截图），否则**投标无效。**

3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则**投标无效。**

4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，**均视同有效。**

5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。

**二-10联合体协议（若有）**

致：

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（招标编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

……。

二、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：报名、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、联合体各方约定以（本项目采用综合评分法的，应填写“具体成员方的全称”；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

三、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

四、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

五、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

……

成员\*\*：（全称并加盖成员\*\*的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

签署日期：    年   月   日

★注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位负责人授权书”。

3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。

**二-11中小企业声明函**

**（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）**

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。

2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：

①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或

（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。

②工程：

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。

③服务：

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。

3、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

4、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

5、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

6、若《中小企业声明函》（包括本格式第3、4条规定的证明文件及声明函）内容不真实，**视为提供虚假材料。**

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

附：

**残疾人福利性单位声明函**

**（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）**

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，**视为提供虚假材料。**

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

**二-12其他资格证明文件（若有）**

二**-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）**

致：

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

**二-12-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）**

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

三**、投标保证金**

编制说明

1、在此项下提交的**“投标保证金”**材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

**封面格式**

**福建省政府采购投标文件**

**（报价部分）**

**（填写正本或副本）**

**项目名称：（由投标人填写）**

**备案编号：（由投标人填写）**

**招标编号：（由投标人填写）**

**所投合同包：（由投标人填写）**

**投标人：（填写“全称”）**

**（由投标人填写）年（由投标人填写）月**

**索引**

一、开标一览表

二、投标分项报价表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

**一、开标一览表**

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 投标报价 | 投标保证金 | 备注 |
| \* | 投标总价（大写金额）：                      。 |  | a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。 |
| … | 投标总价（大写金额）：                      。 |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的合同包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致，即：若本表中列示的“合同包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

 **二、投标分项报价表**

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价（现场） | 数量 | 总价（现场） | 备注 |
| \* | \*-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：**“规格”**项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。**“来源地”**应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：**“规格”**项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。**“来源地”**应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，**“单价（现场）”**×**“数量”**=**“总价（现场）”**，全部品目号**“总价（现场）”**的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的**“投标总价”**保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的**“备注”**项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

**三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）**

**三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）**

**三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）**

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价（现场） | 数量 | 总价（现场） | 认证种类 |
| \* | \*-1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额：              ；b.合同包投标总价（报价总金额）：              ；c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）：              。 |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件**“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。**

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，**视为提供虚假材料。**

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

 **三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）**

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

 **三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）**

**三-2-①小型、微型企业产品等统计表（价格扣除适用，若有）**

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 合同包内属于小型、微型企业产品等的情况 |
| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 单价（现场） | 数量 | 总价（现场） | 制造厂商 | 企业类型 |
| \* | \*-1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 合同包内属于小型、微型企业产品等的报价总金额：              。 |

★注意：

1、对小型、微型企业产品等计算价格扣除时，只依据投标文件**“三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）”及“三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）”。**

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、**除本表第4条规定情形外，小型、微型企业（含监狱企业）承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。**

4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）**可享受价格扣除。**

5、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

 **三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）**

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人为  （填写“中型/小型/微型”）企业。

2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：

①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或

（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物。

②工程：

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。

③服务：

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。

3、若《中小企业声明函》内容不真实，**视为提供虚假材料**。

4、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函。

5、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函。

6、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

**三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）**

编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料（包括但不限于：投标人或制造企业所在地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明），证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

**残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）**

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，**视为提供虚假材料**。

4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）**可享受价格扣除。**

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

**三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）**

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除**“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”**外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

**四、招标文件规定的加分证明材料（若有）**

**四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）**

**四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）**

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价（现场） | 数量 | 总价（现场） | 认证种类 |
| \* | \*-1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额：              ；b.合同包投标总价（报价总金额）：              ；c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）：              。 |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据投标文件**“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。**

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，**视为提供虚假材料**。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

 **四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）**

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

四**-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）**

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除**“优先类节能产品、环境标志产品加分”**外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

**封面格式**

**福建省政府采购投标文件**

**（技术商务部分）**

**（填写正本或副本）**

**项目名称：（由投标人填写）**

**备案编号：（由投标人填写）**

**招标编号：（由投标人填写）**

**所投合同包：（由投标人填写）**

**投标人：（填写“全称”）**

**（由投标人填写）年（由投标人填写）月**

**索引**

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

★注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则**符合性审查不合格**。

**一、标的说明一览表**

招标编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| \* | \*-1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：**“规格”**项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。**“来源地”**应填写货物的原产地。**“备注”**项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：**“规格”**项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。**“来源地”**应填写服务提供者的所在地。**“备注”**项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则**投标无效**。

3、投标文件中涉及**“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”**的内容若不一致，**应以本表为准**。

4、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

 **二、技术和服务要求响应表**

招标编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| \* | \*-1 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再    另页应答，否则**投标无效**。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

**三、商务条件响应表**

招标编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| \* | \*-1 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则**投标无效**。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

**四、投标人提交的其他资料（若有）**

编制说明

1、招标文件要求提交的除**“资格及资信证明部分”、“报价部分”**外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

**采购文件相关附件**