椎间孔镜手术器械清单

扩张管1支      规格：直径3.2x235mm

骨钻1支        规格：直径3.6x340mm，环钻，镜下使用

骨钻保护管1支  规格：5°斜口，直径8.4x140mm

骨钻 1支       规格：十字把手，直径7.5x165mm，可视化环锯

扩张管1支      规格：直径7.5x165mm

工作套管1支    规格：直径7.5x175mm，30°

髓核钳 1支     规格：直径2.5mm，工作长度320mm，直头髓核钳

解剖钳 1支     规格：直径2.5mm，工作长度360mm