龙岩市康山医院、龙岩人民医院、上杭县医院车载移动方舱核酸检测实验室项目 日检测量≥10000份/日的仪器设备清单

| 序号 | 区域划分 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试剂准备间 | 超净工作台 |  | 1 | 台 |  |
| 2 |  | 医用冷藏冷冻箱 |  | 1 | 台 |  |
| 3 |  | 八道移液器 | 5-50ul | 1 | 支 | 配支架 |
| 4 |  | 移液器 | 0.1-2.5ul | 1 | 1支 |  |
| 5 |  | 移液器 | 1-10μl/10-100μl/20-200μl/100-1000μl | 1 | 套 （4支） | 配支架 |
| 6 |  | 漩涡混合器 |  | 1 | 台 |  |
| 7 |  | 手掌式离心机 |  | 1 | 台 |  |
| 8 |  | 96通道液体工作站 |  | 1 | 台 | 用于试剂分装 |
| 9 |  | 移动紫外线消毒车 |  | 1 | 台 |  |
| 10 | 标本制备室 | 生物安全柜 | A2 | 2 | 台 |  |
| 11 |  | 自动核酸提取仪 |  | 3 | 台 | 一台备用 |
| 12 |  | 96通道液体工作站 |  | 1 | 台 |  |
| 13 |  | 全自动分杯分液系统 |  | 2 | 台 |  |
| 14 |  | 干热消毒箱 |  | 1 | 台 |  |
| 15 |  | 台式离心机 | 32支采集管 | 1 | 台 |  |
| 16 |  | 台式高速离心机 |  | 1 | 台 |  |
| 17 |  | 手掌式离心机 |  | 2 | 台 |  |
| 18 |  | 医用冷藏冷冻箱 |  | 1 | 台 |  |
| 19 |  | 漩涡混合器 |  | 2 | 台 |  |
| 20 |  | 对讲机 |  | 4 | 个 |  |
| 21 |  | 酶标仪 |  | 1 | 台 |  |
| 22 |  | 八道移液器 | 5-50ul | 1 | 支 | 配支架 |
| 23 |  | 移液器 | 0.1-2.5μl/1-10μl/10-100μl/20-200μl/100-1000μl | 2 | 套（5支） | 配支架 |
| 24 |  | 移动紫外线消毒车 |  | 1 | 台 |  |
| 25 |  | 笔记本电脑或壁挂式电脑 |  | 1 | 台 |  |
| 26 |  | 扫描枪 |  | 1 | 把 |  |
| 27 | 扩增及产物分析区 | 实时荧光定量PCR仪 |  | 10 | 台 |  |
| 28 |  | 移动紫外线消毒车 |  | 1 | 台 |  |
| 29 |  | 笔记本电脑 |  | 6 | 台 |  |
| 30 |  | 打印机 |  | 1 | 台 |  |
| 31 | 洗消间 | 立式压力蒸汽灭菌器 |  | 1 | 台 |  |
| 32 | 舱体 | 半挂式移动P2+核酸检测车 |  | 1 | 台 |  |
| 33 | 配套基础设备、设施 |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

注：投标人必须对上述表中的全部设备进行报价，规格、数量不得低于上述表中的最低配备，否则其投标文件将被拒绝。