| 应急采购项目报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区域划分 | 设备名称 | 品牌 | 进口/国产 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 试剂准备间 | 超净工作台 | 苏净安泰 | 国产 | SW-CJ-1FD（1100×730×1600mm） | 3 | 台 | 0 | 0 | 含在车内 |
| 2 |  | 医用冷藏冷冻箱 | 澳柯玛 | 国产 | YCD-208（541x613x1434mm） | 3 | 台 | 7000 | 21000 |  |
| 3 |  | 八道移液器 | 大龙 | 国产 | MicroPette Plus（可调量程, 5–50 µL） | 3 | 支 | 4000 | 12000 |  |
| 4 |  | 移液器 | 大龙 | 国产 | HiPette（0.5-10µL） | 3 | 1支 | 1000 | 3000 |  |
| 5 |  | 移液器 | 大龙 | 国产 | HiPette（0.5-10µL 、10-100µL、20-200µL、100-1000µL） | 3 | 套（4支） | 4000 | 12000 |  |
| 6 |  | 漩涡混合器 | 大龙 | 国产 | MX-S（127x130x160mm） | 3 | 台 | 2000 | 6000 |  |
| 7 |  | 手掌式离心机 | 大龙 | 国产 | D1008（150x150x117mm） | 3 | 台 | 1500 | 4500 |  |
| 8 |  | 96通道液体工作站 | 中析 | 国产 | SC9200 96 | 3 | 台 | 100000 | 300000 |  |
| 9 |  | 移动紫外线消毒车 | 飞利浦 | 进口 | FY-30DC | 3 | 台 | 990 | 2970 |  |
| 10 | 标本制备室 | 生物安全柜 | 新华医疗 | 国产 | BSC1300-II-A2（工作区尺寸：1300×625×640mm） | 6 | 台 | 0 | 0 | 含在车内 |
| 11 |  | 自动核酸提取仪 | 硕世 | 国产 | SSNP-9600A | 9 | 台 | 70000 | 630000 |  |
| 12 |  | 96通道液体工作站 | 中析 | 国产 | SC9200 96 | 3 | 台 | 100000 | 300000 |  |
| 13 |  | 全自动分杯分液系统 | 硕世 | 国产 | SSP-1196 | 6 | 台 | 210000 | 1260000 |  |
| 14 |  | 干热消毒箱 | 菲斯福 | 国产 | GX-45BE（500*550*735mm） | 3 | 台 | 7200 | 21600 |  |
| 15 |  | 台式离心机 | 大龙 | 国产 | D1008（150x150x117mm） | 3 | 台 | 4500 | 13500 |  |
| 16 |  | 台式高速离心机 | 湘仪 | 国产 | H1650 | 3 | 台 | 7000 | 21000 |  |
| 17 |  | 手掌式离心机 | 大龙 | 国产 | D1008（150x150x117mm） | 6 | 台 | 1500 | 9000 |  |
| 18 |  | 医用冷藏冷冻箱 | 澳柯玛 | 国产 | YCD-208（541x613x1434mm） | 3 | 台 | 7000 | 21000 |  |
| 19 |  | 漩涡混合器 | 大龙 | 国产 | MX-S（127x130x160mm） | 6 | 台 | 2000 | 12000 |  |
| 20 |  | 对讲机 | / | 国产 | / | 12 | 个 | 150 | 1800 |  |
| 21 |  | 酶标仪 | 博冠 | 国产 | BK-EL10B | 3 | 台 | 40000 | 120000 |  |
| 22 |  | 八道移液器 | 大龙 | 国产 | MicroPette Plus（可调量程, 0.5– 10 µL） | 3 | 支 | 4000 | 12000 |  |
| 23 |  | 移液器 | 大龙 | 国产 | HiPette（0.1-2.5μl、0.5-10µL 、10-100µL、20-200µL、100-1000µL） | 6 | 套（5支） | 5000 | 30000 |  |
| 24 |  | 移动紫外线消毒车 | 飞利浦 | 进口 | FY-30DC | 3 | 台 | 990 | 2970 |  |
| 25 |  | 笔记本电脑或壁挂式电脑 | / | 国产 | / | 3 | 台 | 3500 | 10500 |  |
| 26 |  | 扫描枪 | / | 国产 | / | 3 | 把 | 700 | 2100 |  |
| 27 | 扩增及产物分析区 | 实时荧光定量PCR仪 | 雅睿 | 国产 | MA-6000 | 30 | 台 | 100000 | 3000000 |  |
| 28 |  | 移动紫外线消毒车 | 飞利浦 | 进口 | FY-30DC | 3 | 台 | 990 | 2970 |  |
| 29 |  | 笔记本电脑 | / | 国产 | / | 18 | 台 | 3500 | 63000 |  |
| 30 |  | 打印机 | / | 国产 | / | 3 | 台 | 1000 | 3000 |  |
| 31 | 洗消间 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 新华医疗 | 国产 | L50-EP（570*546*990mm） | 3 | 台 | 20000 | 60000 |  |
| 32 | 舱体 | 半挂式移动P2+核酸检测车 | 硕世 | 国产 | 祝融SD-131 | 3 | 台 | 1350000 | 4050000 |  |
| 33 | 配套基础设备、设施 | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 总计（元）：10007910元 （大写：壹仟万零柒仟玖佰壹拾元整） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |